Лючок сценический КРЛ-12

## Код по каталогу: 13-03-200

Лючок сценический предназначен для монтажа в планшет сцены.

- Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.

- Габариты лючка: 373х350х200  мм, посадочные размеры: 305х282 мм.

- Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.

- Масса лючка без установочной пластины 8.9 кг.

- Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.

- Габариты пластин: 291х274 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 291х230 мм.

- Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.

Типовые установочные пластины для лючка КРЛ-12

| Код по каталогу | Наименование, описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 13-03-200 | КРЛ-12 Лючок сценический КРЛ-12. Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 373х350х200 мм, посадочные размеры: 305х282 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 8,9 кг. |  |
| 13-03-201 | ОП12 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 - глухая пластина. Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. Установленные разъемы: без разъемов. |  |
| 13-03-203 | П12-R8 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 8 розетками Schuko. Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. Установленные разъемы: 8 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. |  |
| 13-03-204 | ОП12-R8 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 8 отверстиями под розетки Schuko. Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. С отверстиями под разъемы: 8 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. |  |
| 13-03-205 | П12-R12 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 12 розетками Schuko. Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. Установленные разъемы: 12 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. |  |
| 13-03-206 | ОП12-R12 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 12 отверстиями под розетки Schuko. Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. С отверстиями под разъемы: 12 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. |  |

| Код по каталогу | Наименование, описание |  | Изображение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-03-207 |  | П12-R11-F1 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 11 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама). Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. Установленные разъемы: 11 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. |  |  |  |
| 13-03-208 | OП12-R11-D1 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 11 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъемы XLR D-типа. Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. С отверстиями под разъемы: 11 розеток РСЕ Schuko (Австрия), 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |  |  |
| 13-03-209 | П12-R10-F1-M1 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 10 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа). Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. Установленные разъемы: 4 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |  |  |  |
| 13-03-210 | OП12-R10-D2 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 10 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъем XLR D-типа. Габариты 291х274 мм."Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. С отверстиями под разъемы: 10 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |  |  |
| 13-03-211 | П12-R3-F12-M12 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 3 розетками Schuko, 12 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 12 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. Установленные разъемы: 3 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 12 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 12 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |  |  |  |
| 13-03-212 | OП12-R3-D24 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 3 отверстиями под розетки Schuko и 24 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. С отверстиями под разъемы: 3 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 24 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |  |  |

| Код по каталогу | Наименование, описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 13-03-213 | П12-F16-M16 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 16 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 16 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. Установленные разъемы: 16 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 16 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-214 | OП12-D32 Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 32 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. С отверстиями под разъемы: 32 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |