Лючок сценический КРЛ-8

## Код по каталогу: 13-03-150

Лючок сценический предназначен для монтажа в планшет сцены.

- Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.

- Габариты лючка: 373х270х200 мм, посадочные размеры: 202х305 мм.

- Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.

- Масса лючка без установочной пластины 7,4 кг.

- Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.

- Габариты пластин: 292x194 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 292x146 мм.

- Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.

Лючок сценический КРЛ-8 и типовые установочные пластины

| Код по каталогу | Наименование, описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 13-03-150 | КРЛ-8 Лючок сценический КРЛ-8. Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 373х270х200 мм, посадочные размеры: 202х305 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 7,4 кг. |  |
| 13-03-151 | ОП8 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 - глухая пластина. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. Установленные разъемы: без разъемов. |  |
| 13-03-153 | П8-R8 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 8 розетками Schuko. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. Установленные разъемы: 8 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. |  |
| 13-03-154 | ОП8-R8 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 8 отверстиями под розетки Schuko. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 8 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. |  |
| 13-03-155 | П8-R7-F1 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 7 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама). Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. Установленные разъемы: 7 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом и 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. |  |
| 13-03-156 | OП8-R7-D1 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 7 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъем XLR D-типа. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. С отверстиями под разъемы: 7 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. |  |

| Код по каталогу | Наименование, описание |  | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-03-157 |  | П8-R7-F1-M1 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 7 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа). Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 7 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-158 | OП8-R7-D2 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 7 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. С отверстиями под разъемы: 7 розеток РСЕ Schuko (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |
| 13-03-159 | П8-R6-F1 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 6 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама). Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 4 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом и 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. |  |  |
| 13-03-160 | OП8-R6-D1 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 6 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъем XLR D-типа. Габариты 292х194 мм."Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 6 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |
| 13-03-161 | П8-R2-F8-M8 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 2 розетками Schuko, 8 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 8 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 8 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 8 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |  |
| 13-03-162 | OП8-R2-D16 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 2 отверстиями под розетки Schuko и 16 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 16 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |

| Код по каталогу | Наименование, описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 13-03-163 | П8-R2-F12-M12 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 2 розетками Schuko, 12 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 12 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 12 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 12 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-164 | OП8-R2-D24 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 2 отверстиями под розетку Schuko и 24 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 24 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |
| 13-03-165 | П6-F8-M8 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 8 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 8 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 8 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 8 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-166 | OП8-D16 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 16 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 16 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. |  |
| 13-03-167 | П8-F12-M12 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 12 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 12 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 12 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 12 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-168 | OП8-D24 Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 24 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 24 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |